別紙８

山武市浄化槽等設置事業補助金工事写真指示書

１　浄化槽設備士が実地に監督している状況

①　着工前

②　浄化槽設置時

③　完成時

２　工事着工前の状況

３　合併処理浄化槽本体の工事状況

①　浄化槽底部の基礎状況

②　据付工事の状況

③　配管状況（埋設前及び埋設後）

④　ます等の状況（埋設前及び埋設後）

⑤　かさ上げの状況

⑥　ブロアの設置状況

４　放流先のない場合の処理装置の工事状況

①　処理装置を埋設する底部の状況

②　据付工事の状況

③　配管状況

④　ます等の状況

⑤　かさ上げの状況

５　単独処理浄化槽又はくみ取り槽処分状況

①　着工前の状況

②　浄化槽汚泥又はし尿のくみ取り

③　消毒の状況

④　解体の状況

⑤　掘り上げた単独処理浄化槽又はくみ取り槽の状況

⑥　完全撤去後の状況

《注意》

①　上記に掲げる各状況写真の撮影位置及び方向を工事完成平面図に明示してください。

②　水準器等を用いて水平を確認し、水じめ及び突き固めを行っている状況を撮影してください。

③　標尺(スタッフ・スケール等)を当ててかさ上げの高さが分かるよう撮影してください。

④　それぞれの写真中には、必要事項を記入した黒板を画面に撮影してください。

黒板記入例

| 撮影年月日 | 年 月 日 | ← 補助事業者の氏名を入れること。 |
| --- | --- | --- |
| 工事名 |  |  |
| 工事内容 |  |  |
| 施工業者 |  |  |