## 対象施設一覧（インフラ施設・公園・トイレ・樹木草刈除く)
【資料１】対象施設及び業務一覧
No. | 施設名 | 延床面積（㎡） | 所在地 | 建築年 | 所管課（主体建物） | 機械 警備 | 巡回 警備 | 消防設備 点検 | 排煙設備 点検 | 非常通報 装置 点検 | 防火 対象物 点検 | 昇降機 点検 | 簡易水道 検査 | 飲料水 水質検査 | 浄化槽点検 | 浄化槽 放流水検査 | 浄化槽 法定検査 | 排水処理 施設清掃 (グリストラップ等) | 電気工作物 点検 | 高圧受変電 設備清掃 | 空調点検 （冷温水） | 空調点検 （GHP） | 空調点検 （EHP） | 空調 フロン定期 点検 | 換気設備 清掃 （ロスナイ等） | 日常清掃 (トイレ等) | トイレ 尿石除去 | 定期清掃 （カーペット・床等） | 定期清掃 （建具等） | 体育館 ウレタン 塗装 | 自動ドア 点検 | 自動ドア 点検 (多目的 トイレ) | 電話設備 点検 | 貯水槽 清掃 | 特定建築物 点検 (防火設備) | 特定建築物 点検 (建築物) | 害虫 防除 | 空気 環境 測定 | 遊具 体育設備 点検 | 調理室 フード等 清掃 | ガス灯 点検 | プール 浄化設備 点検 | プール 水質検査 | 給食用 ダム ウェーター 点検 | ボイラー 施設 点検 | 湧水槽 清掃 | 舞台機構 点検 (吊物) | 舞台機構 点検 (照明) | 音響設備 点検 | 可動イス 点検 | 映像機器 点検 | 防犯カメラ 点検 | 施設毎 業務数
1 | 白幡倉庫 | 1190.13 | 白幡1883-1 | 1977年 | 総務部 資産経営課 管財係 | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ | [40 empty] | 3
2 | 本庁舎 | 6933.42 | 殿台296 | 本館：1985年 新館：2013年 会議室棟：1985年 | 総務部 資産経営課 管財係 |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 点検に含む | ○ |  | ○ | 点検に含む | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | [10 empty] | ○ |  |  |  | 21
3 | 旧蓮沼中学校 | 5247.21 | 蓮沼ハの1036 | 校舎：1972年 体育館（講堂）：2001年 校舎（特別教室）：1979年 剣道場：1982年 | 総務部 資産経営課 管財係 | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | 点検に含む | [5 empty] | ○ | [7 empty] | ○ | [18 empty] | 9
4 | 防災倉庫 | 473 | 松尾町金尾452-1 | 旧保育所：1979年 旧調理室：2001年 | 総務部 消防防災課 防災係 | ○ | [46 empty] | 1
5 | さんぶの森交流センターあららぎ館（バイオマス体験棟含む） | 1969.3 | 埴谷1884-1 | 2010年 | 市民部 山武出張所 山武出張所 | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  | ○ | 点検に含む | ○ |  | ○ | 点検に含む |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  | ○ | [21 empty] | 11
6 | 蓮沼出張所 | 957.02 | 蓮沼ハの233 | 1987年 | 市民部 蓮沼出張所 蓮沼出張所 | ○ |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | [18 empty] | 9
7 | 松尾ＩＴ保健福祉センター （松尾図書館含む） | 4553.2 | 松尾町五反田3012 | 2004年 | 市民部 松尾出張所 松尾出張所 | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | 点検に含む |  |  |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [14 empty] | 19
8 | なるとうこども園 （支援センター含む） | 2786.11 | 成東210-3 | 園舎：2012年 | 保健福祉部 子育て支援課 幼保こども園係 | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [6 empty] | ○ |  |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ | ○ | [12 empty] | 14
9 | なんごうこども園 | 851.09 | 上横地887-1 | 保育所：1987年 幼稚園舎：1987年 | 保健福祉部 子育て支援課 幼保こども園係 | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ | [7 empty] | ○ | [10 empty] | ○ |  | ○ | ○ | [12 empty] | 11
10 | しらはたこども園 （支援センター含む） | 2611.61 | 白幡1919 | 園舎：2013年 | 保健福祉部 子育て支援課 幼保こども園係 | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ | ○ | [12 empty] | 15
11 | おおひらこども園 （支援センター含む） | 1425.63 | 松尾町広根1182-1 | 保育園：1981年 保育園：2012年 保育園：2012年 | 保健福祉部 子育て支援課 幼保こども園係 | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○ | [10 empty] | ○ |  | ○ | ○ | [12 empty] | 11
12 | まつおこども園 | 2279.56 | 松尾町金尾441 | 保育所：1975年 | 保健福祉部 子育て支援課 幼保こども園係 | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○ | [7 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | [12 empty] | 19
13 | 日向幼稚園 | 1999.1 | 雨坪12 | 幼稚園舎：1991年 幼稚園舎・作業所：1975年 幼稚園舎：1986年 | 保健福祉部 子育て支援課 幼保こども園係 | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○ | [10 empty] | ○ |  | ○ | [5 empty] | ○ | [7 empty] | 13
14 | 成東保健福祉センター | 1876.48 | 殿台296 | 1998年 | 保健福祉部 健康支援課 健康医療係 |  |  | ○ |  |  |  | ○ | [9 empty] | ○ |  | 点検に含む |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ | [5 empty] | ○ | [15 empty] | 7
15 | 農産物食品加工研究センター | 73.69 | 横田1069-8 | 1988年 | 産業振興部 農政課 農政係 | [9 empty] | ○ | 点検に含む | ○ | [35 empty] | 2
16 | はすぬま味工房 | 92.74 | 蓮沼ハの5401-2 | 1998年 | 産業振興部 農政課 農政係 | [9 empty] | ○ | 点検に含む | ○ | [35 empty] | 2
17 | 成東駅前観光交流センター | 197.36 | 津辺361-13 | 2017年 | 産業振興部 商工観光課 観光係 | ○ | [5 empty] | ○ | [13 empty] | ○ | [26 empty] | 3
18 | 教育委員会庁舎 | 696.79 | 殿台279-1 | 1990年 | 教育部 教育総務課 総務企画係 | ○ |  | ○ | [6 empty] | ○ | 点検に含む | ○ | [8 empty] | ○ |  | ○ |  |  | ○ | [21 empty] | 7
19 | 成東小学校 | 4842.8 | 成東2692 | 校舎（１）：1978年 校舎（２）：1999年 体育館：2008年 | 教育部 教育総務課 施設管理係 | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ |  | 点検に含む | [9 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | [8 empty] | 18
20 | 大富小学校 | 4105.95 | 新泉ト60 | 校舎：1990年 体育館：1991年 | 教育部 教育総務課 施設管理係 | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | [8 empty] | 16
21 | 南郷小学校 | 5395.51 | 上横地884-1 | 校舎（管理・教室棟）：1992年 校舎（特別教室）：1992年 校舎：1978年 校舎：1972年 体育館：2011 | 教育部 教育総務課 施設管理係 | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | [13 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | [8 empty] | 17
22 | 緑海小学校 | 3642.71 | 松ｹ谷ロ471-1 | 校舎：1981年 体育館：2011年 | 教育部 教育総務課 施設管理係 | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | [13 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | [8 empty] | 17
23 | 鳴浜小学校 | 4964.09 | 本須賀1090 | 校舎：2003年 校舎（教室棟）：1980年 体育館：2011年 | 教育部 教育総務課 施設管理係 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | [9 empty] | 18
24 | 睦岡小学校 | 5405.12 | 埴谷771 | 校舎：1974年 体育館：1986年 | 教育部 教育総務課 施設管理係 | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | 点検に含む | ○ |  | ○ | ○ | [13 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | [8 empty] | 14
25 | 山武北小学校 | 5615.85 | 沖渡699 | 校舎：1995年 校舎：1984年 体育館：1984年 | 教育部 教育総務課 施設管理係 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ | [8 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | [13 empty] | 16
26 | 日向小学校 | 10155.72 | 木原2370 | 校舎：1998年 体育館：1998年 | 教育部 教育総務課 施設管理係 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | [8 empty] | 19
27 | 蓮沼小学校 | 4157.53 | 蓮沼イの2784 | 校舎：1965年 校舎：1978年 体育館：2008年 | 教育部 教育総務課 施設管理係 | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | [8 empty] | 19
28 | 大平小学校 | 3005.03 | 松尾町広根1140 | 校舎：1968年 体育館：1982年 | 教育部 教育総務課 施設管理係 | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ | [8 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | [9 empty] | 14
29 | 松尾小学校 | 5050.25 | 松尾町猿尾383 | 校舎：2022年 体育館：1984年 | 教育部 教育総務課 施設管理係 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | [9 empty] | 19
30 | 成東中学校 | 5970.81 | 和田567 | 校舎（１）：1963年 校舎（２）：1983年 校舎（特別教室）：1994年 体育館：1995年 | 教育部 教育総務課 施設管理係 | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  | ○ | [9 empty] | ○ | 建築物 に含む | ○ |  |  | ○ | [13 empty] | 14
31 | 成東東中学校 | 8043.01 | 五木田2452-1 | 校舎（特別教室棟）：1985年 校舎：2010年 校舎（特別教室棟）：2010年 体育館：1994年 | 教育部 教育総務課 施設管理係 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | [10 empty] | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | [13 empty] | 16
32 | 山武望洋中学校 | 13450.44 | 松尾町松尾112 | 校舎：1997年 講堂・特別教室：1998年 部室：1998年 | 教育部 教育総務課 施設管理係 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | [13 empty] | 17
33 | 山武中学校 | 7934.49 | 埴谷1855 | 校舎：1997年 体育館：2006年 | 教育部 教育総務課 施設管理係 | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | [13 empty] | 15
34 | 成東中央公民館 | 1572.63 | 津辺262-1 | 1972年 | 教育部 生涯学習課 成東中央公民館 | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ |  | 点検に含む |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | [15 empty] | 17
35 | 歴史民俗資料館 | 471.23 | 殿台343-2 | 1972年 | 教育部 生涯学習課 歴史民俗資料館 | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | ○ | 点検に含む |  |  |  | ○ | [8 empty] | ○ | ○ | [14 empty] | 9
36 | 成東文化会館のぎくプラザ | 3389.21 | 殿台290-1 | 1996年 | 教育部 生涯学習課 成東文化会館のぎくプラザ | ○ |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 点検に含む |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | 27
37 | 松尾交流センター洗心館 (にぎわい処含む) | 1408.56 | 松尾町松尾40-2 | 2015年 | 教育部 生涯学習課 松尾公民館 | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | [18 empty] | 13
38 | 農村環境改善センター | 1262.04 | 松尾町松尾47-3 | 1989年 | 教育部 生涯学習課 松尾公民館 | ○ |  | ○ | [12 empty] | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | [15 empty] | 8
39 | 蓮沼スポーツプラザ | 3950.51 | 蓮沼ハの5402-1 | 1994年 | 教育部 スポーツ振興課 蓮沼スポーツプラザ | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | [9 empty] | ○ | [5 empty] | 16
40 | 成東総合運動公園 | 729.97 | 五木田3241 | 事務所：2001年 | 教育部 スポーツ振興課 成東総合運動公園 | ○ |  | ○ | [6 empty] | ○ | 点検に含む | ○ |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ |  |  | ○ | [7 empty] | ○ | [13 empty] | 10
41 | 白幡体育館 | 680 | 白幡1885-1 | 1988年 | 教育部 スポーツ振興課 成東総合運動公園 | ○ |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | ○ | [35 empty] | 4
42 | さんぶの森中央会館 | 2635.14 | 埴谷1904-3 | 1987年 | 教育部 さんぶの森公園管理課 | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 点検に含む | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  | 点検に含む | ○ |  |  | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | [16 empty] | 16
43 | さんぶの森公園 | 576.82 | 埴谷1904-5 | 1998年 | 教育部 さんぶの森公園管理課 |  | ○ | [7 empty] | ○ | 点検に含む | ○ | [8 empty] | ○ | [12 empty] | ○ | [13 empty] | 5
44 | さんぶの森ふれあいセンター （さんぶの森図書館含む） | 2663.69 | 埴谷1904-5 | 1998年 | 教育部 さんぶの森公園管理課 | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | [6 empty] | ○ | [8 empty] | ○ | [6 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [8 empty] | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  | 15
45 | さんぶの森グリーンタワー | 399.62 | 埴谷1904-5 | 1998年 | 教育部 さんぶの森公園管理課 | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | [41 empty] | 4
46 | 豊岡体育館 | 721.25 | 松尾町金尾441 | 1983年 | 教育部 スポーツ振興課 蓮沼スポーツプラザ |  |  | ○ |  |  | ○ | [14 empty] | ○ | [26 empty] | 3
47 | 松尾運動公園 | 400.55 | 松尾町富士見台208-8 | 管理事務所：1985年 陸上スタンド：1990年 | 教育部 スポーツ振興課 蓮沼スポーツプラザ | [20 empty] | ○ | ○ | [25 empty] | 2
48 | さんぶの森中央体育館 | 2481.82 | 埴谷1904-3 | 1987年 | 教育部 さんぶの森公園管理課 | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | [11 empty] | ○ |  |  |  |  | ○ | [24 empty] | 6
49 | さんぶの森武道館 | 628.6 | 埴谷1904-3 | 1981年 | 教育部 さんぶの森公園管理課 | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | [10 empty] | ○ |  | 点検に含む | [28 empty] | 5
50 | さんぶの森弓道場 | 156.14 | 埴谷1904-3 | 1983年 | 教育部 さんぶの森公園管理課 | ○ | ○ | [45 empty] | 2
51 | さんぶの森ふれあい公園 | 247 | 埴谷1884-41 | テニスコート管理棟：2005年 さんぶの森スポーツ広場管理棟：2004年 | 教育部 さんぶの森公園管理課 | [9 empty] | ○ |  | ○ | [8 empty] | ○ | [26 empty] | 3
| 延床面積 合計 | 152327.53 | 業務合計 | 591 | 各業務計 | 43 | 8 | 43 | 1 | 21 | 9 | 17 | 23 | 25 | 36 | 21 | 36 | 5 | 31 | 20 | 3 | 9 | 9 | 11 | 7 | 23 | 1 | 16 | 1 | 1 | 15 | 1 | 2 | 24 | 21 | 22 | 15 | 5 | 23 | 5 | 1 | 9 | 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 591